## Slide 1: Usage of Sephadex G-75
王军亮
20150530

## Slide 7
Test1:Blue dye eluted in Sephadex G-75
结论：
1）液体流速：40ml/(16:30-15:10)=40ml/80min=0.5ml/min;
计时1min共有11滴液滴，也就是11滴/min；
2）blue dye从加样品到洗脱干净共使用液体50ml，历时1h30min；
与一个柱体积~30ml有一定差距？
3）上样量：柱体积的1%~2%，也就是30ml x 1% = 0.3ml = 300ul；

## Slide 8
图x - 蛋白混合液在G-75中的洗脱峰：横轴为馏分编号； 纵轴为该管的OD280读数（灵敏度0.02A）。Tube1时为21:30，tube17时为21:40。
对样品3， 5~10， 13， 17进行12% SDS-PAGE电泳，结果如下：
Test2: Protein mixture eluted in Sephadex G-75
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
OD280 | 98 | 131 | 187 | 291 | 398 | 456 | 472 | 463 | 405 | 357 | 327 | 279 | 260 | 230 | 220 | 225 | 195 | 177 | 160 | 154

## Slide 9
其中，lane1为上样前的两蛋白混合液。
结论：
1）大蛋白先下来，小蛋白后下来，几乎都在第10~20ml的馏分中；
2）小分子后下来，几乎都在40~50ml馏分中。
3）上样要下面流出一滴，上面加入一滴；上样完毕后，要如此加buffer 2~5ml，待样品完全进入柱子后，再高于液体流出的速度加入elution buffer。否则，会导致样品稀释，峰值不好看。